**Załącznik nr 8 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

dla inwestycji pn. ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów”

Wykonanie ocieplonej podsufitki na powierzchni około 120 m2 systemem Amstrong z zastosowaniem waty o grubości 20 cm wraz z pracami towarzyszącymi.

Wykonanie remontu ścian poprzez gipsowanie, malowanie na powierzchni około 280m.

Położenie okładziny podłogowej (terakoty) na powierzchni około 120 m, V klasa ścieralności.

Modernizacja łazienki poprzez położenie okładziny podłogowej na powierzchni około 10 m, okładziny ściennej na powierzchni około 30m2. Wymiana urządzeń sanitarnych tj. umywalki 2 sztuki, sedesy 2 sztuki, wraz z pracami towarzyszącymi.

Modernizacja kuchni poprzez położenie okładziny ściennej na powierzchni około 15m2 oraz położenie okładziny podłogowej na powierzchni około 20m2.

Remont instalacji elektrycznej polegającej na wymianie instalacji na nową z zastosowaniem gniazd wtykowych w ilości 16 sztuk i punktów świetlnych w ilości 12 sztuk, montaż nowych lamp w ilości 20 sztuk.

Zakup i montaż klimatyzatorów w ilości 2 sztuk, o mocy dostosowanej do powierzchni użytkowej wraz z pracami towarzyszącymi.

Wymiana i montaż nowych drzwi z ościeżnicą w ilości 7 sztuk o wymiarach 1m x 2m oraz 1 sztuki drzwi o wymiarach 2,5m x 2m wraz z pracami towarzyszącymi. Roboty modernizacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami, wiedza technologiczną, dobrą praktyką i instrukcją wykonania.