Załącznik nr 2

ZP.GN.273.2.2018

Szczegółowy opis zamówienia na zadanie pn.

"Zakup i dostawa unitu stomatologicznego" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brochów.

| Lp | Parametr/Warunek/wartość graniczna/Elementy wyposażenia | Wymagania | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1. | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Fabrycznie nowy | wymagane | TAK / NIE |
| 5. | Rok produkcji | Podać |  |
| Stolik lekarza/Rękawy górne |
| 6. | Strzykawko - dmuchawka z możliwością sterylizacji | wymagane | TAK / NIE |
| 7. | Skaler ze światłem LED | wymagane | TAK / NIE |
| 8. | Rękaw turbinowy ze światłem | wymagane | TAK / NIE |
| 9. | Rękaw mikrosilnika ze światłem | wymagane | TAK / NIE |
| 10. | Lampa polimeryzacyjna | wymagane | TAK / NIE |
| 11. | Negatoskop | wymagane | TAK / NIE |
| 12. | Klawiatura foliowa | wymagane | TAK / NIE |
| 13. | Indywidualna regulacja wody | wymagane | TAK / NIE |
| 14. | Funkcja giromatic | wymagane | TAK / NIE |
| 15. | Ssak | wymagane | TAK / NIE |
| 16. | Możliwość dowolnego rozmieszczenia rękawów | wymagane | TAK / NIE |
| 17. | Pulpit z 5 aktywnymi rękawami na wysięgnikach "od góry" | wymagane | TAK / NIE |
| 18. | Unit przystosowany do pracy dla osób prawo i leworęcznych | wymagane | TAK / NIE |
| Fotel stomatologiczny |
| 19. | Regulowany zagłówek chirurgiczny | wymagane | TAK / NIE |
| 20. | Możliwość zaprogramowania fotela według swoich potrzeb | wymagane | TAK / NIE |
| 21. | Napęd elektryczny | wymagane | TAK / NIE |
| 22. | Min. cztery programowane pozycje fotela | wymagane | TAK / NIE |
| 23. | Pozycja zerowa | wymagane | TAK / NIE |
| 24. | Bezszwowa tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne | wymagane | TAK / NIE |
| 25. | Sterowanie ruchami fotela z konsoli lekarza i wyłącznika nożnego | wymagane | TAK / NIE |
| Sterownik nożny |
| 26. | Regulacja obrotów mikrosilnika | wymagane | TAK / NIE |
| 27. | Sterowanie pracą unitu i narzędzi | wymagane | TAK / NIE |
| Lampa zabiegowa |
| 28. | Źródło światła LED | wymagane | TAK / NIE |
| 29. | Możliwość sterowania natężeniem światła | wymagane | TAK / NIE |
| 30. | Efekt bezcieniowy | wymagane | TAK / NIE |
| Inne |
| 31. | Kompresor jednostanowiskowy | wymagane | TAK / NIE |
| 32. | Dostawa unitu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego | wymagane | TAK / NIE |
| 33. | Montaż z zaadoptowaniem istniejących przyłączy do montażu unitu | wymagane | TAK / NIE |
| 34. | Gwarancja min. 24 miesiące na wszystkie podzespoły i wyposażenie unitu (łącznie z końcówkami) | wymagane | TAK / NIE |
| 35. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi unitu | wymagane | TAK / NIE |
| 36. | Unit fabrycznie nowy, nie powystawowy | wymagane | TAK / NIE |
| 37. | Wszystkie powierzchnie unitu, fotela, lampy, spluwaczki łatwe w utrzymaniu czystości - brak elementów harmonijkowych w konstrukcji urządzeń | wymagane | TAK / NIE |