Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia

| Nazwa | Specyfikacja techniczna | Nr Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Defibrylator | Defibrylator odporny na wstrząsy, upadki z wysokości i uderzenia. Waga nie przekraczająca 2 kg. Wyposażony w baterię Li-SOCl2 wystarczającą przynajmniej na 300 wyładowań (200J). Wyświetlacz LCD 5.7. Defibrylator dostarczony w walizce. | 1 |
| Zestaw ratownictwa medycznego R1 | Zestaw ratownictwa medycznego z wyposażeniem do: -zabezpieczenia lub/i przywrócenia drożności dróg oddechowych, - prowadzenia oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii, - unieruchomienia złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć, - zapewnienia komfortu termicznego, - tamowania krwotoków i opatrywania ran, - opatrywania oparzeń. Zestaw ratownictwa medycznego posiadający niezależne przegrody oraz odpinane wewnętrzne saszetki. Uchwyty do transportu w ręku (w pozycji poziomej i pionowej) szelki do transportu na plecach i klatce piersiowej. | 2 |
| Pilarka do drewna | Uniwersalna pilarka o mocy 3,8 KM, z prowadnicą 37 cm o masie ok. 6 kg. | 3 |
| Nosze typu deska | Deska z tworzywa sztucznego o dodatniej pływalności przy obciążeniu do 112 kg. Powierzchnia przepuszczalna dla promieni X. 4 komplety pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo. 5 miejsc na mocowanie pasów oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania poszkodowanego. Zestaw klocków - poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących i z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego. Odległość uchwytów noszy od podłoża min. 2,5 cm . Zwężenie końca dystalnego noszy. | 4 |
| Szyny Kramera | Zestaw 2 sztuk szyn Kramera 100 x 10 cm w powleczeniu. Szyna wykonana w formie drabinki z zastosowaniem stelaża metalowego, który z łatwością można formować. Powleczenie posiadające zabezpieczenie przed wysuwaniem się szyny w postaci zapięcia na rzep. Powleczenie z tworzywa nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji do wielorazowego użytku. | 5 |
| Pilarka do drewna | Pilarka o mocy 4,4 kW. Posiadająca ogranicznik głębokości cięcia. Pojemność skokowa 76,5 cm³. Podziałka piły łańcuchowej 3/8". Filtr HD2 | 6 |
| Latarka | Latarka kątowa ze skróconą głowicą w wykonaniu przeciwwybuchowym. Praca w trybach: wysokim, niskim oraz pulsacyjnym. Moc światła 175Im/41 000 cd. Czas pracy w niskiej mocy ok. 20h, w wysokiej mocy ok. 8h. Zasięg światła ponad 400 m. | 7 |