**Gmina Brochów**

**Brochów 125**

**05-088 Brochów**

Brochów dnia 18.10.2018 r.

ZP.GN.273.11.2018

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:

"Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Brochów"

Gmina Brochów działając, jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie

zapytania ofertowego na ""Doposażenie jednostek OSP z terenu

Gminy Brochów" informuje, że wpłynęło następujące zapytania:

**PYTANIE**

1. W związku z tym, iż sprzęt ma trafić do jednostek ratowniczych, w tym do jednostek wchodzących skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czy Zamawiający wymaga aby wszystkie sprzęty były zgodne z wytycznymi Komendanta Głównego Straży Pożarnej zawartymi w dokumencie pt. "Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG" z lipca 2013 roku? Dodam, że są to obowiązujące przepisy względem wszystkich jednostek wchodzących w skład systemu.

 Defibrylator AED opisany w zapytaniu ofertowym nie spełnia wskazanych minimalnych wymagań dla urządzeń KSRG gdyż posiada stopień ochrony IP 54 (wymagany IP 55) oraz nie posiada certyfikowanego uchwytu zgodnego z normą PN 1789.

1. Proszę o informację , jaki defibrylator Państwo oczekują w zapytaniu  ofertowym na ***Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Brochów***  ‘ w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości „

 Wymagają Państwo przekątnej ekranu minimum 5,7” oraz wagi nie przekraczającej 2 kg oraz minimum 300 defibrylacji .  Według mojej wiedzy nie istnieje taki .

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Urząd Gminy w Brochowie informuje, że sprzęt wykazany w zapytaniu powinien spełniać wymogi sprzętu przeznaczonego dla jednostek z Krajowego Systemu ratowniczo Gaśniczego.

 Wójt Gminy Brochów

 Piotr Szymański