DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

REMONTU DREWNIANEGO DACHU WRAZ
Z OBRÓBKAMI, REMONTU KOMINÓW
I ZADASZENIA PATIO ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BROCHOWIE

INWESTOR: GMINA BROCHÓW
        BROCHÓW 125
        05-088 BROCHÓW

ADRES BUDOWY: BROCHÓW 27
        05-088 BROCHÓW

OPRACOWAŁ: ANDRZEJ PAWLAK

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBÓT

1. WŁAŚCICIEL OBIEKTU
  GMINA BROCHÓW
  BROCHÓW 125 05-088 BROCHÓW
2. UŻYTKOWNIK OBIEKTU
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA
  BROCHÓW 27 05-088 BROCHÓW
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
  Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu drewnianego dachu znajdującego się w kompleksie szkolnych obiektów oraz zadaszenia patio, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem i wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem na budynku sali gimnastycznej.
4. CEL OPRACOWANIA
  Celem opracowania jest przedstawienie robót naprawczych umożliwiających dalszą ekploatację budynków bez szkody użytkowników.
5. PODSTAWA OPRACOWANIA
  1. Zlecenie Inwestora
  2. Ocena techniczna
  3. Wizja lokalna
6. OPIS OBIEKTU
  Kompleks budynków szkolnych składa się z najstarszej części obiektu do której dobudowano część dydaktyczną i łączniki z salą gimnastyczną. Główny budynek szkoły (stary i nowy) z łącznikami jest zrealizowany w technologii tradycyjnej unowocześnionej, murowanym z materiałów ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienej dwukondygnacyjnym, fundamenty obiektu żelbetowe. Stropy obiektu typu Kleina. Na części obiektuwykonano stropodachy wentylowane odeskowane i pokryte papą a na części pokryte blachą trapezową. Zadaszenie patio stanowią hartowane szyby zbrojone, Dach nad salą gimnastyczną wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowymwspartych na blachownicach. Kompleks obiektów wyposażony w wewnętrzne instalacje: elektryczną (siłową, oświetleniową, sygn.dzwonka), wodociągową z wodociągu gminnego i kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania (automatyczny kocioł grzewczy opalany paliwem stałym typ BIO 200 o minimalnej mocy cieplnej 200 kW/ znamionowej 200 kW). Ponadto obiekt wyposażony w instalację piorunochronną oraz wentylacyjną grawitacyjną (kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku).
7. ELEMENTY OBJEKTU OBJĘTE OPRACOWANIEM
  Pokrycia dachowe: Pokrycie dachowe częściowo stanowi blacha trapezowa, w większej części stropodachy pokryte papą. Zadaszenie patio stanowią hartowane szyby zbrojone. Dach nad salą gimnastyczną wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowych. Zgodnie z oceną techniczną stwierdzono przecieki dachu nad salą gimnastyczną. Natomiast pokrycie dachowe z papy oceniono jako wyeksploatowane (odspojenia od podłoża „purchle”, fałdy, ubytki.
  Elementy dachu: System orynnowania – rynny i rury spustowe stalowe zostały zakwalifikowane do wymiany. Obróbki blacharskie – stalowe. Oceniono, że obróbki blacharskie sali gimnastycznej do wymiany oraz obróbki dachu drewnianego i murków ogniowych. Wyłaz na dach należy wykonać nowy gdyż istniejący jest nieczynny uszczelniony pianą poliuretanową.
  Kominy: Kominy ponad dachem murowane. Oceniono, że ogólny stan kominów ponad dachem zły, widoczne ubytki w czapkach kominowych odłaniających zbrojenie oraz znaczne ubytki i odspojenia tynków na kominach. Cegła ceramiczna z której wykonano kominy ulega korozjii biologicznej
8. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W CELU USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI
  1. Dokonać całkowitej wymiany pokrycia dachowego wykonanego z papy z istniejącym zmurszałym deskowaniem i obróbkami blacharskimi na obicie nowymi deskami gr. 25mm zaimpregnowanymi grzybobójczo i ogniochronnie lub płytami OSB gr. 25mm, pokrycie dwukrotnie papą i wykonanie nowych obróbek blacharskich
  2. Wykonać nowy właz dachowy.
  3. Częściowo wrazie konieczności wzmocnić drewniane dźwigary stropodachu i zabezpieczyć grybobójczo i ogniochronnie.
  4. Przed wykonaniem deskowania wykonać ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej dwuwarstwo – pierwsza 15 cm druga 10 cm a następnie zabezpieczyć folią paroprzepuszczalną.
  5. Rozebrać część kominów ponad dachem i ponownie wymurować wraz z wykonaniem nowych czapek kominowych zabezpieczonych obróbkami blacharskimi i pokrytymi papą lub blachą.
  6. Dokonać ocieplenia kominów ponad dachem płytami z wełny mineralnej gr. 4 cm osiatkować i wykonać cienkowarstwowy tynk strukturalny.
  7. Wykonać remont komstrukcji stalowej zadaszenia patio polegający na opaleniu istniejącej farby, oczyszczeniu konstrukcji, odtłuszczenie, zabezpieczenie antykorozyjnie farbą miniową i dwukrotnie pomalowanie farbą np. chlorokauczukową lub chemoutwardzalną. Jednocześnie istniejace zbrojowe szyby hartowane należy wymienić na płyty poliwęglanowe gr. 20mm.
  8. Wymienić obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem na sali gimnastycznej i dociepleniem przestrzeni między oknami a dachem.
  9. Wymienić rury spustowe na sali gimnastycznej na nowe z wykonaniem odwodnienia od strony drogi publicznej z jednoczesnym sprawdzeniem drożności odwodnienia.
  10. Podczas prac budowlanych wykonywanych na dachach obiektów należy dokonać oczyszczenia i konserwacji obróbek blacharskich z nacieków i rdzy oraz pomalowania ich farbą do metalu.
  11. Sprawdzić calość orynnowania wraz z oczyszczeniem i drobnymi naprawami konserwacyjnymi.

        Wszystkie prace objęte zakresem opracowania należy rowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów BHP i P.Poż. Materialy użyte do wykonanych prac muszą posiadać odpowiednie atesty i deklaracje zgodności..