PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA ŚWIETLICY Z ZAPLECZEM SANITARNYM I SOCJALNYM ORAZ ALTANY

ADRES: WÓLKA SMOLANA GM. BROCHÓW
        dz. nr ew. 166/7
        powiat Sochaczewski, woj. Mazowieckie

INWESTOR: GMINA BROCHÓW
        BROCHÓW 125
        05-088 BROCHÓW

KATEGORIA OBIEKTU: IX
JEDN. EWIDENCYJNA: 142802_2 BROCHÓW
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0032 WÓLKA SMOLANA

Niniejszym oświadczamy, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania
PROJEKTANT	ZAKRES CZYNNOŚCI	NR UPR. SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Michał Trybuł / Tomasz Gajewski / Andrzej Pawlak	Proj. architektoniczne / sprawdzający / Opracowanie architektoniczne	MA/071/18 / architektoniczne / 62/91 Sk-ce / Uprawn.architekt. / 18/83 Sk-ce / architektoniczno-konstrukcyjne

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
Wprowadzenie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek zmian bez akceptacji autorów opracowania oraz wykorzystanie na potrzeby osób trzecich stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 2 z 23.02.94r poz. 83 z późniejszymi zmianami.

OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY ŚWIETLICY Z ZAPLECZEM SANITARNYM I SOCJALNYM ORAZ ALTANY W WÓLCE SMOLANEJ

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Buddowa świetlcy wiejskiej z zapleczem sanitarnym i socjalnym oraz altaną
- Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na neczystości ciekłe o poj. do 10,0m3
- Kategoria obiektu IX
II. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO ROZBUDOWIE
- Powierzchnia zabudowy świetlicy z zapleczem	- 255,12 m2
- Pow.utwardzonego dziedzińca z ogrodzeniem	- 152,91 m2
- Pow. użytkowa świetlicy z zapleczem	- 79,06 m3
- Pow. użytkowa altany wraz z komunikacją	- 139,93 m2
- Kubatura	- 1286,90 m3
- Wysokość obiektu	- 7,16 m
- Szerokość obiektu	- 17,25 m
- Długość obiektu	- 23,90 m
- Kąt nachylenia połaci dachowej	- 39°
III.SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
      Projektowany budynek świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym i socjalnym oraz altana są przeznaczone jako obiekt spotkań towarzyskich i kulturalnych służący mieszkańcom gminy. Obiekt posiada użytkowy parter. Szczegółowy układ funkcjonalny wg rzutów i przekrojów obiektu..

      Zestawienie powierzchni

       1. Świetlica	35,00 m2
       2. Kuchnia	25,50 m2
       3. W-c ogólne z przedsionkiem	3,36 m2
       4. W-c dla niepełnosprawnych	5,64 m2
       5. Hol	9,56 m2
        6. Komunikacja	12,52 m2
       7. Wiata (altana)	124,41 m2
        Razem powierzchnia użytkowa	218,99m2

    Wygrodzony dziedziniec utwardzony oraz scena zajmuje pow. 145,33 m2 którą nie wliczono do pow.użytkowej.
   Powierzchnię użytkową obliczono zgodnie z § 20 ust.1 pkt. 4 lit.b Rozporządzenia z dnia
  11 wrześniac2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z dnia 18 września 2020r)
   Przy obliczaniu powierzchni użytkowej oraz podając wymiary zewnętrzne budynku przyjęto warstwy wykończeniowe średniej drubości 1,5 cm.

IV. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
   Obiekt stanowią dwa prostopadłościany połączone ze sobą w kształt litery L zwieńczone dwuspadowym dachem. Jeden prostopadłościan to świetlica z pomieszczeniam higieniczno-sanitarnymi oraz kuchnią w której będą przygotowywane wyłącznie napoje podawane w jednorazowych naczyniach. Drugą część stanowi wiata (altana połączona z częścią stanowiącą świetlicę i pomieszczenia socjalne. Wiata posiada jedną ścianę odkrytą. Wewnątrz znajdować się będą łay i stoły. Całość zamknięta ogrodzeniem tworząc dziedziniec o pow. 152,91 m2 . W narożniku dziedzińca usytuowano scenę na której bądą mogły odbywać się występy mieszkańców wsi. Powierzchnia dziedzińca utwardzona na tym samym poziomie jak posadzka wiaty i korytarza komunikacyjnego, umożliwiająca tym samym bezkolizyjny dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Opinia geotechniczna według odrębnego opracowani sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Projektowane wykopy nie przekraczają w żadnym wypadku głębokości 1,20m. Nie ma zagrożenia dla życia i mienia w przypadku awarii wykopów fundamentowych
- Stwierdzono, że dla projektowanej inwestycji występuje pierwsza kategoria geotechniczna
VI. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
- Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę przy założeniu do 20 użytkowników wynosi 400dm3/dobę, średni zrzut ścieków socjalnych – 400dm3/dobę, odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne okresowo opróżnianego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.
- Wosa opadowa – do zagospodarowania na terenie własnej działki.
- Ogrzewanie elektryczne – maty grzewcze spowoduje brak wydzielania spalin,
- Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach zamykanych i okresowo opróżniane przez koncesjonowany zakład oczyszczania.
- Zastosowane w projekcie budynku materiały, proponowane rozwiązania techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie są związane z emisją hałasu oraz wibracji a także promieniowania,
- Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody powierzchniowe i podziemne
VII. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ
       Każda zastosowana mata grzewcza będzie wyposażona w termoregulator elektryczny dla każdego ogrzewanego pomieszczenia.
VIII. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
       INSTALACJE
       według odrębnych opracowań, zaprojektowane przy założeniu, że teren jest uzbrojony:
1. WODOCIĄGOWA – przyłącze wodociągowe z gminnej sieci wodociągowej
2. KANALIZACYJNA – odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika o poj.do 10,0m3
3. CENTRALNEGO OGRZEWANIA – elektrzyczne, zastosowane będą maty grzewcze
4. ELEKTRYCZNA – projektowane przyłącze energetyczne na warunkach Zakładu Energetycznego w Pruszkowie
      DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE
1. KONSTRUKCJA -murowana ze stropem Fert 40
2. FUNDAMENTY
- Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego
- Podbeton gr. 10 cm
- Ściany fundamentowe a bloczków betonowych MPa 15 na zaprawie cementowej
      3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
        Murowane z pustaka ceramicznego POROTERM grub. 25 cm, system ociepleń: styropian EPS FASADA (lambda 031-033) grub. 10 cm, zaprawy klejące, tynki cienkowarstwowe sylikonowe i farby.
      4. ŚCIANA OTWARTA WIATY I KOMUNIKACJI – słupy i podciągi żelbetowe z betonu żwirowego wg projektu konstrukcyjnego.
      5. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- Konstrukcja parteru pustak ceramiczny POROTERM gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- Działowe – pustak ceramiczny POROTERM lub cegła kratówka

       6. KOMINY
        Kominy a cegły pełnej na zaprawie cementowej, ponad dachem z cegły licówki
        7. STROPY – strop gęstożebrowy FERT 40 ocieplony wełną minerlną grub. 15 cm
        8. NADPROŻA – monolityczne żelbetowe prefabrykowane – wg projektu konstrukcyjnego
        9. DACH
  - Konstrukcja drewniana z drewna C24. Krokwie oparte na murłatach wzmocnione jętkami zabezpieczone środkami grzybobójczymi i ognioocgronnymii płatwiach zabezpieczone środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi
  - Krycie – blachodachówką na łatach i kontłatach drewnianych, na krokwiach membrana paroprzepuszczalna, okna dachowe „Velux” lub „Fakro”
       10. IZOLACJE
  - Przeciwwilgociowa:
    - izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścia fundamentowych i szybu windowego z papy asfaltowej na lepiku
    - izolacja przeciwwilgociowa pozioma podłogi na gruncie z folii polietylenowej gr, min. 0,3mm. Należy zachować ciągłość izolacji poziomej
    - izolacja pionowa ścian fundamentowych – masa bitumiczna (bezrozpuszczalnikowa, do stosowania pod styropian) lub dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
  - Termiczna:
        - ściany zewnętrzne – styropian EPS FASADA (lambda 0,31-033)
        - podłoga na gruncie – styropian EPS 100 -
        - strop nad parterem – styropian EPS 80
        - połać dachu wiaty – wełna mineralna + szalówka
Paroprzepuszczalna – nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności
Paroszczelna – folia polietylenowa w stropodachu oraz w stropie nad kondygnacją
IX. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
PODŁOGI I POSADZKI
- Na parterze w pomieszczeniu świetlicy, kuchni, sanitariatach i holu terakota
- Wiata i komunikacja – kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej
      2. TYNKI I OKŁADZINY
- ściany murowane i stropy – tynki cementowo-wapienne
- łazienki i pomieszczenie kuchni – płytki ceramiczne na zaprawach klejących sanitarne oraz przy umywalkach w gabinetach lekarskich płytki ceramiczne na zaprwach klejących
      3. MALOWANIE – farby emulsyjne
      4. STOLARKA okienna z pcv lub aluminiowe
      5. STOLARKA DRZWIOWA – drewniana lub aluminiowa
X. ELEWACJA
      1. TYNKI I OKŁADZINY
- tynki elewacyjne sylikonowe lub sylikatowe cienkowarstwowe
- na części elewacji płytki klinkierowe – kolorystyka wg odrębnego opracowania
- cokół – okładzina z płytek klinkierowych
- kominy – tynk cementowy, płytki klinkierowe
      3. PARAPETY ZEWNĘTRZNE – blacha powlekana
      4. RYNNY I RURY SPUSTOWE – system rynnowy z tworzyw sztucznych
      5. Dookoła budynku wykonać opaskę z kostki brukowej o szer. 60 cm
XI. WENTYLACJA
      W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej wspomagany elektrycznie w sanitariatach i kuchni. Dla prawidłowego działania wentylacji należy zapewnić otwory nawiene za pomocą szczeliny lub kratki w dolnej części drzwi o pow.netto 220cm2
XII. OGRODZENIE
FUNDAMENTY
- ława betonowa posadowiona na głęb. 80 cm ponad teren, wysokość 20 cm
- cokół z cegły pełnej , słupki z cegły pełnej na zaprawie cementowej o wym,38x50 w rozstawie co 2,5 m, przęsła o wym. 2,5x1,5m
XIII. SCENA
- Podest betonowych
- ściany murowane grub. 25 cm z cegły pełnej
- więźba dachowa drewniana pokryta blachodachówką od spodu szalówka
- na ścianach tynk cementowo-wapienny lub cienkowarstwowy strukturalny
- ściany malowane farbą emulsyjną

UWAGA:
     Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-budowlanym i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Projekt należy rozpatrywać całościowo. W przypadku wystąpienia w projekcie jakichkolwiek rozbieżności należy zwrócić się do projektanta o ich rozstrzygnięcie,