ZP 3410/1/11

Z A M A W I A J Ą CY :   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

05 – 088   BROCHÓW     BROCHÓW   125

tel/fax  022  725-70-51,  e-mail gminabr.szkoly@hot.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na   dostawę oleju opałowego  do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Publicznym Gimnazjum w Lasocinie

w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego  o wartości  szacunkowej   poniżej 193.000 euro  prowadzonego  w trybie zapytania o cenę  na   podstawie  przepisów

ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  – Prawo zamówień publicznych    (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), a w szczególności   na podstawie  art.69-73   wyżej wskazanej  ustawy .

- Opis przedmiotu zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm S  do kotłowni

przy Szkole Podstawowej w Brochowie  i Publicznym  Gimnazjum w Lasocinie.

Przewidywana ilość zakupu oleju  nie więcej niż  30.000 l   dla wszystkich obiektów.

Dostarczony  olej powinien posiadać  następujące parametry :

-    wartość opałowa                            - nie niższa niż          42,6 MJ/kg

-    gęstość w temperaturze 215        -  nie wyższa niż         0,860 g/ml

-    temperatura zapłonu                      - nie niższa niż           56  C

-    temperatura  płynięcia                   - nie wyższa niż          -20 C

-    zawartość siarki                             - nie więcej niż           -20 C

-    zawartość wody                             - nie większa niż         200 mg/kg

Przedmiot zamówienia posiada  kod CPV  - 23.12.21.00-9

- Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Zamówienie należy realizować w okresie  od  10.02.2011r.  do 30.04.2011r.

Miejsce realizacji  -  kotłownia przy Szkole Podstawowej w  Brochowie i Gimnazjum w  Lasocinie .

- Informacje i wymagania dodatkowe.

1)  Zasady uczestnictwa w przetargu w trybie zapytania o cenę.

Ofertę może złożyć  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nie

posiadająca osobowości  prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie , o ile spełniają

warunki określone  w ustawie Prawo zamówień  publicznych  oraz w niniejszej

specyfikacji. Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę .

2)  Oferty wariantowe i częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania  ofert wariantowych i częściowych.

- Rozliczenia  między Zamawiającym, a Wykonawcą  będą prowadzone w PLN.

- Opis  warunków udziału w postępowaniu .

W przetargu  mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki  :

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności , jeżeli ustawy  nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.

- Posiadają  niezbędną wiedzę i  doświadczenie  oraz  dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i  finansowej  zapewniającej wykonanie  zamówienia,

- Posiadają niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia

- nie mniej niż  2 samochody cysterny,

5)   Nie podlegają  wykluczeniu z postępowania   o udzielenie zamówienia  publicznego

na podstawie   art. 24  ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień

publicznych.

Sposób oceny spełniania warunków:

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie  w oparciu o informacje  zawarte w dokumentach  i oświadczeniach dołączonych do oferty . Z treści  załączonych  dokumentów i oświadczeń  w sposób jednoznaczny  musi wynikać, iż Wykonawca  spełnia  wymienione warunki. Uzupełnienie  wymaganych dokumentów będzie możliwe  po upływie terminu  składania ofert, chyba, że  mimo ich uzupełnienia  konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W przypadku  wątpliwości co do treści  dokumentów złożonych  przez Wykonawcę  na potwierdzenie spełniania  warunków udziału w postępowaniu  Zamawiający może wezwać  Wykonawców w określonym przez  siebie terminie  do złożenia wyjaśnień.

5.  Informacja  o świadczeniach i dokumentach , jakie muszą dostarczyć  Wykonawcy

- Formularz oferty.

- Oświadczenie  o spełnianiu warunków   określonych   w art.22 ust.1 pkt 1-3  Prawa zamówień publicznych    wzór oświadczenia stanowi  integralna część  wzoru formularza ofertowego,

3)    Aktualny odpis  z właściwego   rejestru albo aktualne  zaświadczenie o  wpisie  do

ewidencji  działalności  gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu  do

rejestru  lub zgłoszenia  do ewidencji działalności  gospodarczej  wystawione nie

wcześniej  niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego   Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych   lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , potwierdzających odpowiednio, że  Wykonawca   nie zalega z opłacaniem podatków opłat  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności    lub wstrzymania w całości wykonania decyzji   właściwego organu, wystawianych nie wcześniej  niż 3 miesiące   przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o nie podleganiu  wykluczenia z postępowania  na podstawie

zaistnienia przesłanek   określonych   w art. 24 Prawa zamówień publicznych

Wzór oświadczenia załącznik do SIWZ

- Wykaz  co najmniej 4  dostaw  zrealizowanych w ciągu ostatnich 3  lat , a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy   - w tym okresie, w zakresie będącym

przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości  oraz daty realizacji  wraz z

załączeniem dokumentów  potwierdzających, że  roboty te zostały wykonane

należycie .

- Wykaz sprzętu  i urządzeń jakie posiada Wykonawca   niezbędnych do realizacji

zamówienia  - co najmniej 2 pojazdy specjalistyczne

- Informacja  o sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz

przekazywanie  oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie  osób uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną  do kontaktów z  Wykonawcami  jest:

Imię i nazwisko  :  Ewa Nalborska

stanowisko służbowe  :  kierownik ZEAS

tel./fax  (022)  725 – 70 – 51    wew. 19

- Pisemność  postępowania.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem  formy pisemnej.

Wykonawca lub Zamawiający  przekazując informację lub dokumenty faksem

niezwłocznie przesyła je na piśmie.

- Wyjaśnienia

Wykonawca może  się zwrócić  do Zamawiającego  o wyjaśnienie SIWZ . Zamawiający

niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień , chyba że  prośba o wyjaśnienie wpłynie   do

Zamawiającego  na mniej  niż 6 dni  przed terminem otwarcia ofert.

- Termin związania ofertą .

Wykonawca pozostaje związany  złożoną ofertą  przez okres 30 dni .

Bieg  terminu  związania ofertą   rozpoczyna się  wraz z upływem  terminu  składania

ofert. Zamawiający może zwrócić się  do  Wykonawców  o przedłużenie  terminu

związania o 30 dni.

Zgoda  Wykonawcy   na przedłużenie  terminu związania  ofertą  winna być  wyrażona

na  piśmie  z jednoczesnym  przedłużeniem wniesionego wadium .

W przypadku wniesienia protestu  po upływie terminu składania ofert,  bieg terminu

związania ofertą  ulega zawieszeniu  do czasu  ostatecznego  rozstrzygnięcia protestu.

9.   Opis sposobu przygotowania ofert

1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem  oferty ponosi  Wykonawca

2)  Zamawiający nie przewiduje   zwrotu  kosztów   udziału w postępowaniu .

3)  Wykonawca  powinien zapoznać się   z całością  niniejszej SIWZ.

4)  Wykonawca  obowiązany jest  przygotować ofertę   zgodnie z wymaganiami

SIWZ, w tym formularza ofertowego   (załącznik do SIWZ )

5)  Ofertę   należy złożyć   w języku polskim  z zachowaniem formy pisemnej  pod

rygorem nieważności .

6)  Ofertę stanowi wypełniony   „Formularz ofertowy”  Do oferty   Wykonawca musi

dołączyć  dokumenty wymienione w SIWZ.

7)  Oferta musi być podpisana  przez Wykonawcę  lub upoważnionego  przedstawiciela

Wykonawcy. W  przypadku gdy Wykonawcę   reprezentuje  pełnomocnik , do oferty

musi być dołączone pełnomocnictwo, określając zakres

umocowania .

8)   Osoba  podpisująca ofertę  musi złożyć  :

a)  podpisy  na  wszystkich stronach oferty, załącznikach   i oświadczeniach

b)  parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany,

9)   Wszystkie dokumenty  składane przez Wykonawcę   w postępowaniu , w

szczególności  informacje i wyjaśnienia , muszą być podpisane  przez

Wykonawcę   lub uprawnionego reprezentanta  Wykonawcy.  Uprawnienie do

podpisania dokumentów  musi wynikać  z odpisu  z KRS  lub ewidencji

działalności gospodarczej  albo z załączonego pełnomocnictwa.

10)   Wymagane dokumenty należy  przedstawić   w formie oryginałów  albo  kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą  być  parafowane  przez osobę

podpisującą ofertę.

11)  W przypadku, gdy informacje zawarte   w ofercie stanowią   tajemnicę

przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji  , co do których  Wykonawca  zastrzega ,  że nie mogą być udostępniane

innym uczestnikom  postępowania , muszą być  oznaczone klauzulą  :

„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  w rozumieniu  art. 14

ust. 4  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   (Dz. U.  z 1993r.  Nr  47 poz.

211  z poźn. zm.)

- Pożądane jest  aby karty  oferty  były na trwale złączone , a wszystkie strony  oferty

wraz z załącznikami  do niej były kolejno  ponumerowane   Numeracja stron powinna

rozpoczynać się od numeru   1, umieszczonego na pierwszej  stronie oferty.

10. Opakowanie oferty.

- 1)  Ofertę należy złożyć w trwale  zamkniętym opakowaniu  (kopercie ),

uniemożliwiającym   otwarcie i zapoznanie się z treścią  oferty przed upływem

terminu składania ofert .

2)  Opakowanie musi zostać opatrzone  nazwą przedmiotu zamówienia   oraz

pieczęcią firmową   Wykonawcy  wraz z adresem  i nr telefonu  wraz z dopiskiem

„OFERTA”

3)  W przypadku ofert przysłanych  pocztą  należy je oznaczyć  j.w.  i dopisać

„Oferta  - dostarczyć  do pok. Nr 35”

4)  W przypadku oferty wspólnej  należy wymienić   nazwy z określeniem  siedziby

-  wszystkie podmioty  składające ofertę   wspólną z zaznaczeniem lidera .

11.   Zmiana i wycofanie  oferty

Wykonawca  może przed upływem terminu  do składania ofert  zmienić lub wycofać

ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian    lub o wycofaniu oferty  winno zostać

złożone  w sposób i formie  przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem ,że

koperty  będą zawierały dodatkowe  oznaczenie

„ZMIANA”    /   „WYCOFANIE”

12.  Miejsce i termin składania ofert .

- 1)   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek Urzędu Gminy Brochów)  w pok. Nr 35

do dnia  01.02.2011 r.    do godz.    12:00

Oferty złożone  po tym terminie  zostaną zwrócone bez otwierania.

2)   Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert   nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  Sala konferencyjna  w dniu

składania ofert   o godz.12:15

a) Otwarcie ofert jest jawne .

b) Bezpośrednio przed  otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką

zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia .

c) Dokonując otwarcia ofert  Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę  (firmę)

Wykonawcy , adres, cenę, a także termin realizacji   oraz warunki płatności

zawarte w ofercie .

d) Zamawiający obligatoryjnie powiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

13. Opis sposobu obliczenia  ceny oferty.

1)   Oferent w formularzu ofertowym  poda cenę 1 l  netto (bez podatku VAT) i brutto

(wraz z podatkiem VAT)

Cenę należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny 1 litra oleju.

Oferent zobowiązany jest zaoferować cenę na dzień poprzedzający dzień otwarcia

ofert tj. 31.01.2011 r. wyszczególniając w niej marżę i cenę producenta.

2)  Cena oleju opałowego jest wartością stałą   z prawem do zmian wynikających  ze

wzrostu lub zniżki cen producenta.

3)  Zmiana ceny  udokumentowana  będzie  przez Wykonawcę   i może ulec zmianie

tylko o kwotę  wzrostu lub spadku ceny oleju u producenta, biorąc pod uwagę  jako

wyjściowe ceny z dnia przetargu.

Zmiany ceny dokonać będzie można  wyłącznie w formie  aneksu do zawartej umowy

między   Wykonawcą i Zamawiającym.

4) Omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny , których nie można poprawić  na podstawie

art.  88  lub błędy  w obliczeniu ceny oraz w przypadku gdy  Wykonawca  nie zgodził

się  na poprawienie omyłki rachunkowej  w obliczeniu ceny  będą powodem

odrzucenia  oferty na podstawie  art.89 ust. 1 pkt.6 i 7.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze

oferty ,   wraz z podaniem  znaczenia tych kryteriów.

- Tryb badania i oceny ofert.

Badania i oceny ofert będzie dokonywała   Komisja Przetargowa.

I etap: badanie ofert  w zakresie wymagań  formalno – prawnych i kompletności

ofert.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu  określonych w cz. III pkt 1 SIWZ

Komisja będzie oceniała   według zasady  „spełnia”  „nie spełnia „  na podstawie

załączonych dokumentów  (cz. III pkt 2 ppkt 2 SIWZ)

Oferty  nie spełniające  wymagań określonych ustawą   Prawo zamówień

publicznych  i SIWZ  zostaną odrzucone na podstawie  art.89, a w przypadku

ujawnienia podstaw do  wykluczenia  składającego ofertę  , oferty te zostaną

odrzucone i pozostawione  bez dalszego rozpatrywania .

II etap :  ocena merytoryczna   według kryteriów  określonych poniżej .

W II etapie   rozpatrywane będą  oferty nie podlegające  odrzuceniu, złożone przez

Wykonawców nie  podlegających wykluczeniu.

- Kryteria oceny ofert

W  celu  wyboru najkorzystniejszej  oferty Zamawiający   przyjął następujące

kryterium   przypisując mu  odpowiednio wagę  procentową :

Cena oferty brutto    - 100 %

- Zasady  oceny ofert  według ustalonych kryteriów.

- Do porównania i oceny ofert  w kryterium cena  zostanie zastosowany następujący  wzór  :

najniższa cena oferty brutto

C =     ---------------------------------  x 100 pkt x waga  kryterium

cena brutto  oferty badanej

- Przyjmuje się,  że 100%  = 1pkt i tak zostanie  przeliczona liczba punktów w

kryterium cena

c)   Za najkorzystniejszą   zostanie uznana  oferta, która  uzyska łącznie  najwyższą

liczbę  punktów.

d)  Obliczenia dokonywane będą   z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku.

- Istotne dla  strony  postanowienia, które zostaną  wprowadzone  do treści

zawieranej  umowy

1) Termin płatności

Wynagrodzenie  za  zrealizowaną dostawę   będzie płatne  Wykonawcy po

dostarczeniu  prawidłowo  wystawionej faktury VAT  do siedziby Zamawiającego.

Podstawą do wystawienia faktury  VAT  jest potwierdzenie odbioru oleju

opałowego przez zarządcę kotłowni.   Płatność za fakturę VAT   dokonane będzie

przelewem  z konta Zamawiającego  na konto Dostawcy  w ciągu 30 dni , licząc

od daty prawidłowo  wystawionej faktury.

Opóźnienie w zapłacie  należności powoduje  obowiązek zapłaty odsetek

ustawowych.

Zamawiający nie dopuszcza   możliwości przedpłat.

2) Inne postanowienia umowy.

a) Wykonawca  może odstąpić od umowy  , jeżeli Zamawiający nie  zapłaty faktur

Wykonawcy   w terminie 30 dni od ustalonego w umowie  terminu płatności .

b) Wykonawca  zobowiązuje się  dostarczać poszczególne partie oleju  najpóźniej

w 2 dni od daty  zgłoszenia.

- W  przypadku niedotrzymania terminu dostawy, co mogłoby spowodować

przerwę  w pracy kotłowni  Zamawiający naliczy Wykonawcy  karę   umowną

wartości 5 – dniowego zużycia oleju w kotłowni , za każdy dzień zwłoki  w

dostawie.

Zamawiający może dokonać  interwencyjnego zakupu od innego Dostawcy.

d)   Zamawiający może   odstąpić od umowy  gdy  Wykonawca  dostarczył olej

opałowy gorszej jakości   lub w ilości mniejszej, niż przedstawił to w fakturze dla

Zamawiającego

e)  Inwestor zastrzega sobie prawo  dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego

do wysokości  poniesionej szkody.

- Ogłoszenie  wyników  przetargu

O wyniku postępowania  Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania  wskazując nazwę firmy , siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej  w przypadku  zakończenia postępowania  wyborem oferty  lub

uzasadnienie faktyczne i prawne  w przypadku unieważnienia procedury.

- Termin i miejsce podpisania umowy .

Zamawiający  wskaże  termin i miejsce  podpisania umowy   Wykonawcy,  którego

oferta została  uznana za najkorzystniejszą  w piśmie informującym  o wyniku  postępowania

- Środki ochrony prawnej

Osobom, których interes prawny  w uzyskaniu zamówienia  doznał  lub może  doznać uszczerbku w wyniku  naruszenia  przez Zamawiającego  zasad określonych w  ustawie  Prawo zamówień publicznych, przysługują  środki  ochrony prawnej  przewidziane w ustawie (protest)  dla zamówienia  o wartości  do 60.000 euro.