        SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
        I ODBIORU ROBÓT

Kod CPV 45332200 – 1 , Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej
Kod CPV 45332300 – 2 , Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV 45331200 – 5, Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

NAZWA ZADANIA INWEST	:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONARY 05-088 BROCHÓW

NAZWA OPRACOWANIA	:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

ADRES BUDOWY	:	Konary Gm. Brochów , dz. nr ew.324/1, 325/1, 326/1 obręb Konary Łęg jedn. ew. 142802_2 Brochów

NAZWA OBIEKTU	:	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTORA	:	Gmina BROCHÓW, 05-088 BROCHÓW, BROCHÓW 125

Opracował / Projektant	Branża	Specjalność i nr uprawnień	Podpis z pieczęcią
inż. Hanna Szustecka	sanitarna	Uprawnienia do projektowania w specjal. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci ,instalacji wod-kan, cieplnych Nr ewid. 57/90/Sk-ce

        SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

S-01 WYMAGANIA OGÓLNE
S-02 ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
Kod CPV 45332200 – 1 , Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej
Kod CPV 45332300 – 2 , Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV 45331200 – 5 , Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

S-01
WYMAGANIA OGÓLNE
1.0.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wod-kan , klimatyzacji dla przebudowywanego i rozbudowanego
budynku świetlicy wiejskiej w Konarach gm. Brochów.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami , dla poszczególnych asortymentów robót branży sanitarnej.
1.4.Dane ogólne
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku Gminego Centrum
Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie , gm. Brochów.
1.5.Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :
1.5.1.	Przyłącze wodociągowe – rurociąg do zaopatrzenia wodnego dla celów bytowo
gospodarczych
1.5.2. 1.5.3.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej – rurociąg do odprowadzenia ścieków z budynku Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej – rurociągi do rozprowadzenia wody do
urządzeń czerpalnych w budynku.
1.5.4.	Instalacja kanalizacji sanitarnej – rurociągi do odprowadzenia ścieków od urządzeń
sanitarnych budynku.
1.5.5.	Instalacja centralnego ogrzewania – rurociągi i urządzenia grzejne do wytwarzania ciepła
budynku
1.5.6.	Kotłownia gazowa wraz z zespołem urządzeń grzejnych – zespół urządzeń służący do
wytwarzania czynnika grzejnego na potrzeby centralnego ogrzewania , ciepłej wody użytkowe
1.5.7.	Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez
właściwy organ administracyjny , stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót .
1.5.8.	Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania
robotami , występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.9.	Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru – zeszyt z ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.10. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót , zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej.
1.6.2.	Dokumentacja projektowa.
Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego , Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie .
1.6.3.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na
niezadawalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony termin z
Inwestorem oraz umieści tablice informacyjne , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , ze jest włączony w cenę umowną.
1.6.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.6.6.	Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. .
Odpowiedzialny jest również za wszelkie straty spowodowany pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia .Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego
, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy . Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
2.0 MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań . Inspektor może dopuścić tylko te materiały , które posiadają :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa określonym na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku
wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są certyfikacją określoną , która spełnia
wymogi ST.
- mają parametry zgodne z opianymi w projekcie
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru .Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i zwrotem poniesionych kosztów.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one potrzebne do
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru , w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej., ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
5.0 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami ST , projektu
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną ,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej
, w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i robót , rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów , doświadczenia z
przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod grożbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady kontroli jakościowych
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę j jakość materiałów i zapewnia
odpowiedni system kontroli włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek wody i ścieków i badań laboratoryjnych oraz robót.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku , gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować można wytyczne krajowe , albo inne
procedury , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju , miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
6.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej .
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli ,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają etapom odbioru :
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi robót częściowych
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór zanikających i ulegających zakryciu robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie
powiadamia Inspektora Nadzoru , a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4 Odbiór ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości .
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzana przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ,
wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zdolności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy
2. Szczegółowe Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub
zamienne)
3. Badania jakościowe wody z wynikiem pozytywnym
4. Próby ciśnieniowe na zimno i gorąco z wynikiem pozytywnym
5. Próby z rozruchu instalacji
6. Badania wydajności instalacji p.poż i wentylacyjnej
7. Protokóły odbiorów robót zanikających i częściowych
8. Protokóły odbioru robót (oryginały) przy udziale przez : Gminny Zakład Komunalny , Spółdzielnie
Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin , wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robót
zewnętrznych właścicielom urządzeń.
9. Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
10. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń.
12. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
13. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja
8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zawiązanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania ewentualnie ubytki i transportu na
teren budowy
- wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku Vat.

S-02
ROBOTY WEWNĘTRZNE
INSTALACJI SANITARNYCH BUDYNKU
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wod-kan , klimatyzacji dla przebudowywanego rozbudowywanego budynku Świetlicy wiejskiej w Konarach gm. Brochów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wyszczególnionych w pkt 1.1.
2.0. DANE OGÓLNE
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wiejskim na działce położonej w miejscowości Konary w gminie Brochów. Na działce zlokalizowany jest istniejący budynek należący do Gminy Brochów , który będzie przebudowany, nadbudowany i rozbudowany .
Instalacje wewnętrzne przebudowywanego budynku podłączone będą do istniejących sieci zewnętrznych .
3.0. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
3.1. Sprzęt
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
3.2. Transport
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak :
- samochód skrzyniowy
3.3. Wykonanie robót
3.3.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w S-01 – Wymagania ogólne
4.0. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ
Źródłem zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku będzie istniejący wodociąg gminny zlokalizowany w ulicy. Woda do projektowanego budynku doprowadzona będzie poprzez projektowane przyłącze wody. Projekt przyłącza wody stanowi odrębne opracowanie.
Woda doprowadzona do budynku będzie na cele socjalno-bytowe .
Woda doprowadzone będzie do pomieszczeń sanitarnych (do misek ustępowych, pisuarów, umywalek, natrysku, zlewozmywaków ,zmywarki , zaworów ze złączką do węża ). Pozostałe przewody od głównych przewodów rozprowadzających do przyborów wykonać z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20 łączonych za pomocą złącz zaciskowych .Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą po wierzchu ścian wewnętrznych parteru
oraz w strefie podsufitki .Przewody te winny być zabudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem w kierunku zaworu głównego. Przewody do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku , bądź w szachtach – ( podejścia pod przybory).
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych stalowych. Przestrzeń między tuleją, a rurą należy wypełnić materiałem szczelnym i plastycznym. Do mocowania przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową . Jako armaturę projektuje się zawory kulowe odcinające z kurkiem opróżniającym (na pionach) , zawory kulowe odcinające , baterie umywalkowe , zlewozmywakowe , zawory ze złączką do węża oraz zawory do płuczek ustępowych i pisuarów. Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami odcinającymi ćwierć obrotowymi.
Instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa . Próbę należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami ( PN-B-10725 ) oraz wytycznymi producenta rur. Główne przewody
rozprowadzające wody należy izolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej gr. min.9 mm (
zabezpieczenie przed wykraplaniem). Po wykonaniu instalację należy starannie wypłukać , zdezynfekować i zlecić badania do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach do pionów stanowią zawory kulowe z kurkiem opróżniającym. Na odgałęzieniach do poszczególnych grup przyborów należy montować zawory kulowe odcinające.
5.0. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
Przygotowanie wody grzejnej na potrzeby sanitariatów ogólnodostępnych realizowane będzie poprzez zapontowanie elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody. Projektuje się montaż 4 elektryczne podgrzewacze c.w.u. o pojemności 5 l . Parametry przygotowania c.w.u. : 80/10/60 ºC .

6.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanymi przewodami odpływowymi poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze. Przewody odpływowe należy włączyć do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC kanalizacyjnych , łączonych za pomocą uszczelek. Trasę poziomów i sytuowanie pionów pokazano na rzutach. Piony prowadzone będą w specjalnie zaprojektowanych szachtach .Piony prowadzone poza szachtami należy zabudować płytami g/k. Przy zabudowie pionów należy zabudować drzwiczki rewizyjne w miejscach montowania rewizji kanalizacyjnych. Przewody odpływowe na poziomie przyziemia układać na podsypce z piasku gr.15cm. Spadki przewodów odpływowych min. 2 % . Podejścia do przyborów łączyć poprzez zamknięcia syfonowe i układać ze spadkiem min. 3%. Piony główne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrznikami dachowymi (pokazano na rys. przekrojów kanal. sanit.), natomiast piony pomocnicze zakończyć zaworem napowietrzającymi. U podstawy pionów oraz w miejscach załamań trasy montować rewizje. Podejścia do przyborów należy umieszczać w zakrytych bruzdach. Włączenia przyborów innych niż miska ustępowa do pionu poniżej
włączenia miski ustępowej należy wykonywać przy zachowaniu odległości min.0,7 m od trójnika włączenia miski.
Włączenia odprowadzenia kondensatu należy wykonać poprzez zamknięcia syfonowe.
W miejscu zabudowy wodomierza zabudować kratkę ściekową DN 100 .
(Wszystkie kratki ściekowe należy montować jako kratki antyzapachowe)
Przewody odpływowe włączone będą do projektowanej na działce studzienki włączeniowej.

7.0. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
Wentylacja sanitariatów :
- Łazienka damsko-męska - wentylator łazienkowy SILENT 200 (Q=180m³/h) - szt 1
- Łazienka dla niepełnosprawnych - wentylator łazienkowy SILENT 100 Q=95m³/h) - szt 1
8.0. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami
8.1. Urządzenia
Automatyka – urządzenia regulacji parametrów technicznych wody jako czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej
Aparatura pomiarowa – do kontrolowania parametrów technicznych wodnego czynnika grzejnego i ciepłej wody użytkowej
Urządzenia kanalizacyjne odbiorcze – zapewniają odpływ ścieków
Armatura czerpalna – umożliwiają czerpanie wody nad urządzeniami sanitarnymi
9.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
9.1. Dokumentacja projektowa
Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego z tytułu zmian dokonanych przez Wykonawcę , Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na
własny koszt w 4 egz i przekaże je Inspektorowi do zatwierdzenia.
9.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wprzypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli , to takie roboty winny być rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
9.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączona w cenę umowną.
9.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochronyśrodowiska naturalnego.
9.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. I jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
9.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
9.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
9.8. Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze .Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
9.9. Żródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań .Inspektor może dopuścić tylko te materiały , które posiadają :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich norm , aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku
wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej normy , jeżeli nie są certyfikacją określoną , które spełniają wymogi
ST.
9.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądż złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego przejęciem i niezapłaceniem.
9.11. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.
9.12. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , lub w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania., tam gdzie jest to wymagane przepisami.
9.13. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. , w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
9.14. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST , a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
10.0. OBMIAR ROBÓT
Wykonanie robót powinno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i ST oraz obowiązującymi przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału.
Roboty ujęte w ST odpowiadają układowi przedmiaru robót
Jednostki obmiarów robót :
- m³ (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi na dalsze
odległości
- m² (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych izolacji termicznych
- m-g (maszynogodzina) praca sprzętu
- m (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociągowej wody zimnej , ciepłej kanalizacji ,centralnego ogrzewania
- kpl (komplet) wykonanych i odebranych urządzeń sanitarnych
- szt (sztuk) zawory odcinające , baterie czerpalne , głowice termostatyczne ,przybory kanalizacyjne , grzejniki
- r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych
11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. Normy
- roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzką
- BN-83/8836-02 – Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod-kan
- PN-69/B- 06050 – Zabezpieczenie ścian wykopów
- PN-92/B-10735 – Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe
- PN-92/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne
- PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe
- PN-74/H-74200 – Rury stalowe ze szwem gwintowane
- DIN 16893 – Rury z polietylenu sieciowanego PEX
- PN-76/M-75001 – Armatura sieci domowych. Wymagania i badania
- PN-81/B- 10700/01 – Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna
- PN-81/B-10700/02 – Wymagania i badania przy odbiorze.Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych
- ocynkowanych
- PN-83/B- 10700/04 – Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
- PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach . Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-84/B- 10735 – Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-78/B- 12630 – Wyroby sanitarne porcelanowe .Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków .Wymagania i obliczenia
- PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo .Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
- PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
- PN-91/B-02413 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
- PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo .Odpowietrzenie instalacji wodnych .Wymagania.
- PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń.
Wymagania i badania.
- PN-91/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania .Ogólne wymagania i badania
- BN-75/8864-13 – Centralne ogrzewanie .Odstępy grzejników od elementów budowlanych
13.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Instalacje sanitarne i
przemysłowe .Tom II
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej ,Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.