Załącznik nr 2

Szczegółowy opis zamówienia na zadanie pn.

"Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną" dla trzech szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów.

- Rodzaj sprzętu:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka | Posiadająca konstrukcję metalową, malowaną proszkowo. Możliwość poziomowania wezgłowia. Materiał skóropodobny, zmywalny. Przybliżone wymiary i parametry Szerokość, mm 550 Długość, mm 1880 Wysokość, mm 510 Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° Dopuszczalne obciążenia, kg 180 Skręcona, gotowa do użytkowania | 3 |
| 2 | Stolik zabiegowy lub stanowisko pracy - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej | Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Posiadający min. dwie półki oraz kółka jezdne wyposażone w blokady. Przybliżone wymiary i parametry: Szerokość - 44 cm Długość - 86 cm Wysokość - 95 cm Waga: ok 15 kg Wymiary półki górnej: 70x45 cm Wymiary półki dolnej: 70x45 cm Dopuszczalne obciążenie (na półkę) 15 kg | 3 |
| 3 | Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych | Przeszklona, 1 - drzwiowa posiadająca 4 regulowane półki. Przeszklenie w drzwiach wykonane z szyby bezpiecznej klejonej o gr. ok 4,2 [mm]. Drzwi zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem. Skręcona, gotowa do użytkowania | 3 |
| 4 | Biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej | Biurko z dwiema szufladami (preferowany kolor biały) zamykane na kluczyk. Zabudowane z trzech stron. Przybliżone wymiary 120/70/75. Skręcone, gotowe do użytkowania. Szafa kartoteczna z szufladami. Szuflady zamocowane na w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadą chroniąca przed wypadnięciem. Maksymalne obciążenie każdej szuflady około 50 kg. Szuflady z miejscem na identyfikator. Szafa zamykana pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie. Przybliżone wymiary: 1285x415x630 mm Skręcona gotowa do użytkowania | 3 |
| 5 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | Przybliżone dane techniczne: Obciążenie maksymalne: 150 kg Dokładność odczytu 20/50 g Wyświetlacz LCD Platforma antypoślizgowa Stopki umożliwiające regulację poziomu platformy Posiadająca legalizację | 3 |
| 6 | Parawan | Parawan medyczny posiadający kółka umożliwiające przemieszczanie. Preferowana szerokość ok. 100 cm Preferowana wysokość ok. 170 cm | 3 |
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych | Tarcza o średnicy ok. 50 mm. Metalowa obudowa. Mankiet standardowy dla dorosłych. Mankiet dla dzieci. Zakres pomiarowy 0 - 300 mmHg | 3 |
| 8 | Stetoskop | Wymienne membrany (mała i duża) Wymienne lejki (mały, średni, duży) Wymienne oliwki (małe, średnie lub grzybki) Tzw. "ciepła" obwódka | 3 |
| 9 | Tablice Snellena do badania ostrości wzroku | Tablica okulistyczna z optotypem cyfry lub litery. Przybliżone wymiary 31x45,5 cm | 3 |
| 10 | Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego | Tablice zawierające min. 10 plansz. Wykonane z białego matowego papieru o dużej gramaturze. Umieszczone w zabezpieczającym przed zniszczeniem opakowaniu. | 3 |
| 11 | Tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników | Dwustronna tablica siatki centylowe do wyznaczania wartości statystycznych wzrostu i wagi dziecka. | 3 |
| 12 | Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów | Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki fluorkowej. | 3 |

Sprzęt zostanie dostarczony na poniżej wskazane adresy zgodnie z wykazami:

- Szkoła Podstawowa w Brochowie

Brochów 27

05-088 Brochów

| Lp | Rodzaj sprzętu zgodny z opisem zawartym w punkcie 1 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka | 1 |
| 2 | Stolik zabiegowy lub stanowisko pracy - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej | 1 |
| 3 | Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych | 1 |
| 4 | Biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej | 1 |
| 5 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | 1 |
| 6 | Parawan | 1 |
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych | 1 |
| 8 | Stetoskop | 1 |
| 9 | Tablice Snellena do badania ostrości wzroku | 1 |
| 10 | Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego | 1 |
| 11 | Tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników | 1 |
| 12 | Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów | 1 |

- Szkoła Podstawowa w Lasocinie

Lasocin 3

05-088 Brochów

| Lp | Rodzaj sprzętu zgodny z opisem zawartym w punkcie 1 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka | 1 |
| 2 | Stolik zabiegowy lub stanowisko pracy - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej | 1 |
| 3 | Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych | 1 |
| 4 | Biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej | 1 |
| 5 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | 1 |
| 6 | Parawan | 1 |
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych | 1 |
| 8 | Stetoskop | 1 |
| 9 | Tablice Snellena do badania ostrości wzroku | 1 |
| 10 | Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego | 1 |
| 11 | Tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników | 1 |
| 12 | Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów | 1 |

- Szkoła Podstawowa w Śladowie

Śladów 101

05-088 Śladów

| Lp | Rodzaj sprzętu zgodny z opisem zawartym w punkcie 1 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka | 1 |
| 2 | Stolik zabiegowy lub stanowisko pracy - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej | 1 |
| 3 | Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych | 1 |
| 4 | Biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej | 1 |
| 5 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | 1 |
| 6 | Parawan | 1 |
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych | 1 |
| 8 | Stetoskop | 1 |
| 9 | Tablice Snellena do badania ostrości wzroku | 1 |
| 10 | Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego | 1 |
| 11 | Tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników | 1 |
| 12 | Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów | 1 |